## Slide 1
Incubator | نام انگلیسی
axyos | مدل دستگاه
 | کشور سازنده
کشت و رشد دادن نمونه های زنده مانند سلول ها یا میکروب ها | کاربرد
 | تعرفه
انکوباتور

## Slide 2
Shaking Incubator | نام انگلیسی
axyos | مدل دستگاه
 | کشور سازنده
کشت و رشد دادن نمونه های زنده مانند سلول ها یا میکروب ها؛ دارای صفحه ثابت و صفحه مخصوص شیک کردن | کاربرد
 | تعرفه
انکوباتور شیکردار

## Slide 3
pH meter | نام انگلیسی
744 | مدل دستگاه
سوئیس | کشور سازنده
سنجش pH انواع محلول ها و مایعات 3 نقطه کالیبراسیون دقت تا دو رقم اعشار | کاربرد
 | تعرفه
pH متر

## Slide 4
Laboratory Oven | نام انگلیسی
Memmert | مدل سازنده
آلمان | کشور سازنده
استریل و خشک کردن وسایل فلزی تمیز شده با کمک حرارت و در دمای 180 درجه سانتی گراد به مدت 2 ساعت | کاربرد
 | تعرفه
آون آزمایشگاهی

## Slide 5
water batch | نام انگلیسی
Memmert | مدل دستگاه
آلمان | کشور سازنده
برای گرم و ذوب نمودن برخی از محیط های کشت و انجام یک سری از واکنش های بیوشیمیایی | کاربرد
 | تعرفه
بن ماری (حمام آب گرم)

## Slide 6
Laminar Flow Cabinets | نام انگلیسی
Biological Safety Cabinet | مدل دستگاه
ایران | کشور سازنده
هود لامینار هم فضا و محصول را در برابر مواد بیماری زا ایمن می‌کند. این کار را به وسیله ی حرارت، اشعه‌ی UVو فیلترهای HEPA انجام می‌گیرد. | کاربرد
 | تعرفه
هود میکروبی (لامینار)

## Slide 7
Shaker | نام انگلیسی
SHO-2D | مدل سازنده
- | کشور سازنده
پخش کردن و حل کردن یکنواخت محلول‌ها. | کاربرد
 | تعرفه
شیکر صفحه‌ای

## Slide 8
Heater- Stirrer | نام انگلیسی
RHB2 | مدل دستگاه
سوئد | کشور سازنده
گرم کردن مواد از دمای محیط تا حدود 700 درجه سانتیگراد و هم زدن مغناطیسی | کاربرد
 | تعرفه
هیتر استیرر

## Slide 9
Laboratory Digital Scale | نام انگلیسی
CP 224S | مدل دستگاه
سنگاپور | کشور سازنده
توزین اجسام با دقت بالا | کاربرد
 | تعرفه
ترازوی دیجیتال آزمایشگاهی

## Slide 10
Conductivity Meters | نام انگلیسی
Ecomet | مدل سازنده
 | کشور سازنده
اندازه‌گیری هدایت الکتریکی محلول‌ها | کاربرد
 | تعرفه
هدایت سنج ( ECمتر)

## Slide 11
Impact of a jet | نام انگلیسی
FM06 | مدل دستگاه
ایران | کشور سازنده
استفاده از انرژي سيال تحت فشار براي توليد انرژي مكانيكي و الكتريكي است كه به عنوان مثال مي توان به كاربرد آن در توربين هاي آبي( سدها ) و توربين هاي بخار در نيروگاه هاي حرارتي اشاره كرد. | کاربرد
 | تعرفه
دستگاه ضربه جت آب