## Slide 1
spectrophotometer | نام انگلیسی
T 80 | مدل دستگاه
انگلیس | کشور سازنده
با عبور طول موج‌های مشخصی از انرژی تابشی (نور) از یک آنالیت، غلظت آن را را در یک محلول تعیین می‌کنند. | کاربرد
 | تعرفه
اسپکتروفتومتر

## Slide 2
Binocoular | نام انگلیسی
GDS | مدل دستگاه
ژاپن | کشور سازنده
برای دیدن و تصویر برداری خصوصیات مورفولوژیک نمونه با بزرگنمایی زیاد استفاده می شود. در این وسیله نور روی نمونه می تابد ولی از آن عبور نمی کند | کاربرد
 | تعرفه
بینوکولار دوربین دار

## Slide 3
Microscope | نام انگلیسی
ECLIPSE 80i | مدل دستگاه
ژاپن | کشور سازنده
بررسی موجودات، سلول ها و ساختار موادی که با چشم غیر مسلح قابل بررسی نیستند | کاربرد
 | تعرفه
میکروسکوپ فاز

## Slide 4
Water batch | نام انگلیسی
Arian Azma | مدل دستگاه
ایران | کشور سازنده
گرم کردن معرف ها و ذوب کردن نمونه ها | کاربرد
 | تعرفه
حمام آب گرم (بن ماری)

## Slide 5
Centrifuge | نام انگلیسی
Sigma 2-16 KL | مدل دستگاه
 | کشور سازنده
جداسازی و رسوبگذاری در دورهای بالا؛ دارای انواع روتورهای میکروتیوپ و فالکون | کاربرد
 | تعرفه
سانتریفیوژ یخچال دار

## Slide 6
PCR | نام انگلیسی
GO2 | مدل دستگاه
ژاپن | کشور سازنده
تهیه نسخه های متعدد از یک ژن، تشخیص بیماریها واختلالات ژنتیکی و .. | کاربرد
 | تعرفه
واکنش زنجیره ای پلیمراز

## Slide 7
Macrowave | نام انگلیسی
MC-9223 CW | مدل دستگاه
کره | کشور سازنده
با استفاده از انرژی امواج بسیار کوتاه رادیویی یا مایکروویو، حرارت مورد نیاز برای گرم کردن اجسام و موارد را در مدت زمان کوتاهی تأمین می نماید. | کاربرد
 | تعرفه
ماکروویو

## Slide 8
Incubator | نام انگلیسی
Arian Azma | مدل دستگاه
ایران | کشور سازنده
رشد نمونه‌های زنده مثل سلول‌ها و میکروب‌ها | کاربرد
 | تعرفه
انکوباتور

## Slide 9
Gel Doc | نام انگلیسی
KIA201512-16 | مدل دستگاه
ایران | کشور سازنده
شناسایی اتوماتیک باندها و مقایسه آن‌ها با یکدیگر | کاربرد
 | تعرفه
ژل داک

## Slide 10
Electrophoresis | نام انگلیسی
BIO-RAD | مدل دستگاه
سنگاپور | کشور سازنده
تفکیک و مطالعه بیومولکول ها اعم از اسیدهای نوکلئیک یا پروتئین ها | کاربرد
 | تعرفه
الکتروفورز

## Slide 11
- | نام انگلیسی
Electro steel | مدل دستگاه
 | کشور سازنده
ذخیره سازی مواد زیستی نظیر ویروس ، باکتری ها ، سلول های یوکاریوت | کاربرد
 | تعرفه
فریزر منفی20 درجه

## Slide 12
Ultrasonic | نام انگلیسی
- | مدل دستگاه
- | کشور سازنده
همگن‌ساز فراصوتی دستگاهی به منظور تبدیل یک جریان الکتریکی به یک ارتعاش مکانیکی است که سبب همگن شدن محلول می‌شود. | کاربرد
 | تعرفه
اولتراسونیک

## Slide 13
Electronic balance | نام انگلیسی
TE612 | مدل دستگاه
- | کشور سازنده
اندازه گیری وزن اجسام و ماده ها | کاربرد
 | تعرفه
ترازو دیجیتال

## Slide 14
LAMINAR FLOW | نام انگلیسی
120 RSX | مدل دستگاه
ایران | کشور سازنده
کنترل تهویه و مکش ذرات معلق در هوای محفظه یا کابین | کاربرد
 | تعرفه
هود میکروبی

## Slide 15
Heater- Stirrer | نام انگلیسی
HS-660 | مدل دستگاه
 | کشور سازنده
همزدن، مخلوط کردن و حرارت دادن محلول های مختلف آزمایشگاهی | کاربرد
 | تعرفه
هیتر- استیرر

## Slide 16
Vortex | نام انگلیسی
- | مدل دستگاه
- | کشور سازنده
مخلوط کردن نمونه های داخل ویالها یا لوله ها با حجم کم | کاربرد
 | تعرفه
ورتکس

## Slide 17
Autoclave | نام انگلیسی
RF-1 | مدل دستگاه
ایران | کشور سازنده
استریل کردن ظروف، محیط کشت و محلول‌ها | کاربرد
 | تعرفه
اتوکلاو