## Slide 1
water bath | نام انگلیسی
memmert | مدل دستگاه
آلمان | کشور سازنده
گرم کردن معرف ها و ذوب کردن نمونه ها | کاربرد
 | تعرفه
بن ماری

## Slide 2
Centrifuge | نام انگلیسی
Sigma 3-16 PK | مدل دستگاه
آلمان | کشور سازنده
جداسازی و رسوبگذاری در دورهای بالا؛ دارای انواع روتورهای میکروتیوپ و فالکون | کاربرد
 | تعرفه
سانتریفیوژ یخچال دار

## Slide 3
Germinator | نام انگلیسی
NOOR SANATCO | مدل دستگاه
ایران | کشور سازنده
برای جوانه زدن دانه ها و رشد گیاهان مورد استفاده قرار می گیرد. | کاربرد
 | تعرفه
ژرمیناتور

## Slide 4
pH meter | نام انگلیسی
T9971 | مدل دستگاه
- | کشور سازنده
تعیین غلظت یون هيدروژن در یک محلول | کاربرد
 | تعرفه
pH متر

## Slide 5
Centrifuge | نام انگلیسی
3-16PK | مدل دستگاه
آلمان | کشور سازنده
جداسازی و رسوبگذاری در دورهای بالا؛ دارای انواع روتورهای میکروتیوپ و فالکون | کاربرد
 | تعرفه
سانتریفیوژ

## Slide 6
Shaker | نام انگلیسی
KS 260 | مدل دستگاه
- | کشور سازنده
مخلوط کردن و یا هم زدن مواد درون لوله و یا فلاسک (ظرف نمونه) | کاربرد
 | تعرفه
شیکر صفحه‌ای

## Slide 7
Oven | نام انگلیسی
SHAFA | مدل دستگاه
ایران | کشور سازنده
استریل و خشک کردن وسایل فلزی تمیز شده با کمک حرارت و در دمای 180 درجه سانتی گراد به مدت 2 ساعت | کاربرد
 | تعرفه
آون

## Slide 8
Shaking Incubator | نام انگلیسی
Wis-20R | مدل دستگاه
کره | کشور سازنده
کشت و رشد دادن نمونه های زنده مانند سلول ها یا میکروب ها؛ دارای صفحه ثابت و صفحه مخصوص شیک کردن | کاربرد
 | تعرفه
شیکر انکوباتور

## Slide 9
Laminar Flow Cabinets | نام انگلیسی
AHM 801 B | مدل دستگاه
ایران | کشور سازنده
هود لامینار هم فضا و محصول را در برابر مواد بیماری زا ایمن می‌کند. این کار را به وسیله ی حرارت، اشعه‌ی UVو فیلترهای HEPA انجام می‌گیرد. | کاربرد
 | تعرفه
هود میکروبی

## Slide 10
- | نام انگلیسی
- | مدل دستگاه
- | کشور سازنده
خشک کردن نمونه‌های گیاهی و میوه‌ها | کاربرد
 | تعرفه
خشک کن میوه

## Slide 11
Growth Chamber | نام انگلیسی
GC- 400 | مدل دستگاه
ایران | کشور سازنده
اتاقی کنترل شده جهت رشد و آدابته کردن گیاهان کشت بافت که پارامترهایی از قبیل دما، نور، رطوبت و گازهای مختلف که برای رشد و نمو گیاهان لازم است تامین می کند. | کاربرد
 | تعرفه
اتاقک رشد گیاهی

## Slide 12
Heater- Stirrer | نام انگلیسی
RHB2 | مدل دستگاه
آلمان | کشور سازنده
همزدن، مخلوط کردن و حرارت دادن محلول های مختلف آزمایشگاهی | کاربرد
 | تعرفه
هیتر - استیرر

## Slide 13
Electronic balance | نام انگلیسی
J8074679 | مدل دستگاه
- | کشور سازنده
اندازه گیری وزن اجسام و ماده ها | کاربرد
 | تعرفه
ترازو دیجیتال

## Slide 14
Fume Hood | نام انگلیسی
- | مدل دستگاه
- | کشور سازنده
کنترل تهویه و مکش ذرات معلق در هوای محفظه یا کابین جهت استفاده از مواد شیمیایی | کاربرد
 | تعرفه
هود شیمیایی

## Slide 15
Autoclave | نام انگلیسی
ریحان طب | مدل دستگاه
ایران | کشور سازنده
استریل کردن ظروف، محیط کشت و محلول‌ها | کاربرد
 | تعرفه
اتوکلاو